## Sheet1
Fluke (V) | Current (A) | Field (mT)
0.45622 | 2.156 | 1367 | Positive Field with Lakeshore to the right
0.45658 | 2.139 | 1364
0.45722 | 2.109 | 1359
0.45785 | 2.079 | 1355
0.45847 | 2.049 | 1349
0.45912 | 2.019 | 1344
0.45978 | 1.989 | 1339
0.46055 | 1.959 | 1333
0.46125 | 1.929 | 1328
0.46197 | 1.899 | 1322
0.4627 | 1.869 | 1317
0.46348 | 1.839 | 1310
0.46431 | 1.809 | 1304
0.46513 | 1.779 | 1297
0.46599 | 1.749 | 1291
0.4669 | 1.719 | 1284
0.46789 | 1.689 | 1277
0.46884 | 1.659 | 1269
0.46989 | 1.629 | 1261
0.47095 | 1.599 | 1253
0.47211 | 1.569 | 1245
0.47325 | 1.539 | 1236
0.47445 | 1.509 | 1227
0.47572 | 1.479 | 1218
0.47704 | 1.449 | 1209
0.47841 | 1.419 | 1198.5
0.47983 | 1.389 | 1188
0.48132 | 1.359 | 1178
0.48288 | 1.329 | 1166
0.48459 | 1.299 | 1154.5
0.48629 | 1.269 | 1143
0.48807 | 1.239 | 1131
0.48994 | 1.209 | 1118
0.49187 | 1.179 | 1105
0.49392 | 1.149 | 1091
0.49611 | 1.119 | 1077
0.49843 | 1.089 | 1062
0.5008 | 1.059 | 1046
0.50341 | 1.029 | 1030
0.50614 | 0.999 | 1013
0.50807 | 0.979 | 1001
0.51009 | 0.959 | 988
0.51218 | 0.939 | 975
0.51444 | 0.919 | 961
0.51669 | 0.899 | 947
0.51862 | 0.885 | 935
0.52042 | 0.87 | 924
0.52239 | 0.855 | 912
0.52451 | 0.84 | 899
0.52666 | 0.825 | 887
0.52885 | 0.81 | 874
0.53124 | 0.795 | 860
0.53363 | 0.78 | 847
0.53607 | 0.765 | 833
0.53868 | 0.75 | 818
0.54127 | 0.735 | 804
0.54383 | 0.72 | 790
0.5456 | 0.71 | 779.5
0.54747 | 0.7 | 769
0.54926 | 0.69 | 759
0.55115 | 0.68 | 749
0.55305 | 0.67 | 739
0.555 | 0.66 | 728.5
0.55713 | 0.65 | 717
0.55886 | 0.64 | 707
0.56084 | 0.63 | 697
0.56277 | 0.62 | 687
0.56477 | 0.61 | 676
0.56675 | 0.6 | 665.6
0.56878 | 0.59 | 655
0.5708 | 0.58 | 644
0.57294 | 0.57 | 633
0.57493 | 0.56 | 623
0.57686 | 0.55 | 612.5
0.57898 | 0.54 | 602
0.58109 | 0.53 | 591.5
0.58327 | 0.52 | 581
0.58542 | 0.51 | 570
0.58753 | 0.5 | 560
0.58974 | 0.49 | 549
0.59195 | 0.48 | 538
0.59421 | 0.47 | 527
0.59637 | 0.46 | 516
0.59843 | 0.45 | 507
0.60077 | 0.44 | 496
0.6027 | 0.43 | 486
0.60502 | 0.42 | 475
0.60731 | 0.41 | 464
0.60961 | 0.4 | 454
0.61205 | 0.39 | 443
0.61435 | 0.38 | 432
0.61676 | 0.37 | 421
0.619 | 0.36 | 411
0.62144 | 0.35 | 400
0.62387 | 0.34 | 388
0.62635 | 0.33 | 377
0.6288 | 0.32 | 367
0.63128 | 0.31 | 355
0.6338 | 0.3 | 344
0.63639 | 0.29 | 333
0.63885 | 0.28 | 322
0.6412 | 0.27 | 312
0.64379 | 0.26 | 301
0.64643 | 0.25 | 290
0.64905 | 0.24 | 279
0.65165 | 0.23 | 267
0.65427 | 0.22 | 256
0.65688 | 0.21 | 245
0.65951 | 0.2 | 234
0.66212 | 0.19 | 223
0.66469 | 0.18 | 212.5
0.66743 | 0.17 | 201.5
0.67023 | 0.16 | 190.1
0.67292 | 0.15 | 178.8
0.6757 | 0.14 | 167.4
0.67842 | 0.13 | 156.8
0.68123 | 0.12 | 145.5
0.68401 | 0.11 | 134.2
0.68678 | 0.1 | 123.4
0.68943 | 0.09 | 112.8
0.69218 | 0.08 | 102.1
0.69515 | 0.07 | 90.7
0.69671 | 0.065 | 84.3
0.69793 | 0.06 | 79.5
0.69944 | 0.055 | 73.7
0.70081 | 0.05 | 68.4
0.70215 | 0.045 | 63.3
0.70377 | 0.038 | 56.9
0.70505 | 0.034 | 52.1
0.70659 | 0.028 | 46.1
0.708 | 0.024 | 40.8
0.70961 | 0.018 | 34.8
0.71087 | 0.014 | 29.8
0.71237 | 0.008 | 24.1
0.71381 | 0.004 | 18.69
0.71512 | 0 | 13.66
0.71552 | 0 | 12.22 | Switched Leads ( yellow now on bottom)
0.7189 | -0.008 | -0.55 | negative from here on out
0.72022 | -0.014 | -5.46
0.72144 | -0.018 | -10.1
0.72305 | -0.024 | -16.06
0.72441 | -0.028 | -21.17
0.72592 | -0.034 | -26.72
0.72736 | -0.038 | -32
0.7289 | -0.045 | -37.75
0.73029 | -0.05 | -42.8
0.73172 | -0.055 | -48.2
0.73329 | -0.06 | -53.9
0.73471 | -0.065 | -59
0.73631 | -0.07 | -64.9
0.73939 | -0.08 | -76.2
0.74236 | -0.09 | -87.1
0.74518 | -0.1 | -97.5
0.74821 | -0.11 | -108.2
0.75131 | -0.12 | -119.2
0.75442 | -0.13 | -130.4
0.75752 | -0.14 | -141.4
0.76062 | -0.15 | -152.4
0.76378 | -0.16 | -163.5
0.76693 | -0.17 | -174.6
0.77006 | -0.18 | -185.5
0.77295 | -0.19 | -195.6
0.77608 | -0.2 | -206.6
0.77922 | -0.21 | -217.9
0.78238 | -0.22 | -228.5
0.78554 | -0.23 | -239.4
0.78877 | -0.24 | -250.7
0.79198 | -0.25 | -261.4
0.79512 | -0.26 | -272.4
0.79838 | -0.27 | -284
0.80139 | -0.28 | -294
0.8046 | -0.29 | -305
0.80793 | -0.3 | -316
0.81117 | -0.31 | -327
0.81429 | -0.32 | -337
0.81758 | -0.33 | -348
0.82082 | -0.34 | -359
0.82416 | -0.35 | -370
0.82743 | -0.36 | -381
0.83061 | -0.37 | -391
0.83382 | -0.38 | -402
0.83692 | -0.39 | -412
0.84037 | -0.4 | -423
0.84372 | -0.41 | -434
0.8469 | -0.42 | -444.5
0.85018 | -0.43 | -456
0.85319 | -0.44 | -465
0.85649 | -0.45 | -476
0.8595 | -0.46 | -486
0.86277 | -0.47 | -496.5
0.86609 | -0.48 | -507
0.86959 | -0.49 | -518
0.87277 | -0.5 | -528
0.87609 | -0.51 | -539
0.87945 | -0.52 | -549
0.88274 | -0.53 | -560
0.88611 | -0.54 | -570
0.88934 | -0.55 | -581
0.89265 | -0.56 | -591
0.89576 | -0.57 | -601
0.8991 | -0.58 | -611.5
0.90238 | -0.59 | -622
0.90566 | -0.6 | -632
0.90905 | -0.61 | -642.5
0.91233 | -0.62 | -653
0.91559 | -0.63 | -663
0.91898 | -0.64 | -673
0.92182 | -0.65 | -682
0.92553 | -0.66 | -693
0.92871 | -0.67 | -704
0.9322 | -0.68 | -715
0.93527 | -0.69 | -724
0.93582 | -0.7 | -734.5
0.94175 | -0.71 | -744
0.945 | -0.72 | -755
0.94816 | -0.73 | -765
0.95121 | -0.74 | -774
0.95425 | -0.75 | -783
0.9574 | -0.76 | -793
0.96052 | -0.77 | -803
0.96369 | -0.78 | -812
0.96674 | -0.79 | -822
0.96981 | -0.8 | -831
0.97275 | -0.81 | -840
0.97578 | -0.82 | -849
0.9786 | -0.83 | -858
0.98149 | -0.84 | -867
0.9844 | -0.85 | -876
0.98712 | -0.86 | -884
0.9899 | -0.87 | -892
0.99266 | -0.88 | -900
0.99526 | -0.89 | -908
0.99796 | -0.9 | -916.5
1.0018 | -0.915 | -928
1.0055 | -0.93 | -940
1.0093 | -0.945 | -951
1.0127 | -0.96 | -961
1.0161 | -0.975 | -971
1.0196 | -0.99 | -982
1.0228 | -1.004 | -992
1.0259 | -1.019 | -1000
1.0291 | -1.035 | -1010
1.032 | -1.05 | -1019
1.0349 | -1.065 | -1028
1.0378 | -1.08 | -1037
1.0405 | -1.095 | -1045
1.0432 | -1.099 | -1053
1.046 | -1.125 | -1062
1.0486 | -1.14 | -1069
1.0519 | -1.159 | -1079
1.0551 | -1.179 | -1089
1.0582 | -1.199 | -1098
1.0613 | -1.219 | -1108
1.0643 | -1.239 | -1116
1.0672 | -1.259 | -1125
1.07 | -1.279 | -1134
1.0727 | -1.299 | -1142
1.0756 | -1.319 | -1151
1.0782 | -1.339 | -1159
1.0808 | -1.359 | -1167
1.0832 | -1.379 | -1174
1.0856 | -1.399 | -1182
1.088 | -1.419 | -1189
1.0915 | -1.449 | -1200
1.0947 | -1.479 | -1210
1.0979 | -1.509 | -1220
1.1009 | -1.539 | -1229
1.1039 | -1.569 | -1238
1.1067 | -1.599 | -1247
1.1095 | -1.629 | -1256
1.1121 | -1.659 | -1264
1.1146 | -1.688 | -1272
1.117 | -1.719 | -1280
1.1193 | -1.749 | -1287
1.1215 | -1.779 | -1294
1.1236 | -1.809 | -1300
1.1256 | -1.839 | -1307
1.1275 | -1.869 | -1313
1.1294 | -1.899 | -1319
1.1313 | -1.929 | -1324
1.1331 | -1.959 | -1331
1.135 | -1.989 | -1337
1.1366 | -2.019 | -1342
1.1382 | -2.049 | -1348
1.1399 | -2.079 | -1353
1.1415 | -2.109 | -1358
1.1416 | -2.112 | -1358
1.1419 | -2.122 | -1362